## MT wg dokumentu przyjęcia
Załącznik nr 1: OPZ - Kalkulacja cenowa
a) przeglądy serwisowe i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych
Katowice, ul. Leopolda 31
Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa rodzajowa | Model | gaz | lokalizacja | cena jednostkowa netto za przegląd/ konserwację | podatek Vat 23% | cena jednostkowa brutto za przegląd/ konserwację
1 | 1/652/100412 | Zestaw klimatyzacyjny serwerowni | 2x LG UJ36.NV3 | R-410A
2 | 1/652/100430 | Klimatyzator ścienny | LG S12EQ | R32
3 | 1/652/100431 | Klimatyzator ścienny LG S18EQ | LG S18EQ | R32
4 | 1/652/100582 | Klimatyzator | Daikin FTK20 | R32
5 | 1/652/100593 | Klimatyzator ścienny | AUX-18F3H/I | R32
6 | 1/652/100594 | Klimatyzator Kasetonowy | Rotenso T50Xi R1 | R32
7 | 1/652/100595 | Klimatyzator ścienny | MSCI-12HRDN1 | R410A
8 | 1/652/100971 | Klimatyzator ścienny | MSCI-12HRDN1 | R410A
9 | 1/652/100984 | Klimatyzator ścienny | MSCI-12HRDN1 | R410A
10 | 1/653/100066 | Klimatyzator ścienny | MSCI-12HRDN1 | R410A
11 | 1/653/100067 | Klimatyzator ścienny | M20A-18HRIN1 | R410A
12 | 1/653/100068 | Klimatyzator ścienny | MSHI-09HRN1 | R410A
13 | 1/653/100069 | Klimatyzator ścienny | MSH-18HRN1 | R410A
14 | 1/653/100070 | Klimatyzator ścienny | MSH-18HRN1 | R410A
15 | 1/653/100071 | Klimatyzator przenośny | Zibro P122 | R410A
16 | 1/653/100072 | Klimatyzator przenośny | Zibro P328 | R410A
17 | 1/653/100073 | Klimatyzator przenośny | SHARP CV-P09FR | R 406A
18 | 1/653/100074 | Klimatyzator przenośny | SHARP CV-P09FR | R 406A
19 | 1/653/100075 | Klimatyzator przenośny | SHARP CV-P09FR | R 406A
20 | 1/653/100077 | Klimatyzator przenośny | SHARP CV-P09FR | R 406A
21 | 1/653/100078 | Klimatyzator ścienny | MSR1-09HRN1 | R410A
22 | 1/653/100079 | Klimatyzator ścienny | MSR1-09HRN1 | R410A
23 | 1/653/100080 | Klimatyzator ścienny | MSR1-12HRN1 | R410A
24 | 1/653/100149 | Klimatyzator ścienny | MSR1-12HRN1 | R410A
25 | 1/653/100160 | Klimatyzator ścienny | MSR1-09HRN1 | R410A
26 | 1/653/100161 | Klimatyzator ścienny | MSR1-12HRN1 | R410A
27 | 1/653/100162 | Klimatyzator ścienny | ASH-25F | R410A
28 | 1/653/100163 | Panel klimatyzacyjny | Fujitsu AOYG30LFT/ASYG30LFCA | R410A
29 | 1/653/100165 | Panel klimatyzacyjny | Fujitsu AOYG30LFT/ASYG30LFCA | R410A
30 | 1/653/100166 | Klimatyzator ścienny | ASH-25F | R410A
31 | 1/653/100167 | Klimatyzator ścienny | ASH-25F | R410A
32 | 1/653/100219 | Klimatyzator ścienny | MSH12HRN1 | R410A
33 | 1/653/100220 | klimatyzator ścienny | MSH12HRN1 | R410A
34 | 1/653/100261 | klimatyzator ścienny | MSR23U-2HRDN1 | R32
35 | 1/653/100262 | Klimatyzator pomieszczeń | Rotenso KASI K35Vi | R32
36 | 1/653/100263 | Klimatyzator powietrza - przenośny | Amica MBX 7 | R22
37 | 1/653/100298 | Zestaw klimatyzacji pomieszczeń | TRANE | R22
38 | 1/653/100302 | Zestaw klimatyzacji pomieszczeń | TRANE | R22
39 | 1/653/100303 | Zestaw klimatyzacji pomieszczeń | TRANE | R22
40 | 1/653/100343 | Układ klimatyzacji i wentylacji pomieszc | TRANE | R22
41 | 1/653/100356 | Klimatyzator TRANE | TRANE | R22
42 | 1/653/1766 | Klimatyzator pomieszczeń | TRANE TTT 524 NB | R22
43 | 1/653/2229 | Klimatyzator pomieszczeń | TRANE TTT 524 NB | R22
44 | 1/653/2230 | Klimatyzator pomieszczeń | TRANE TTT 524 NB | R22
45 | 1/653/2231 | Klimatyzator pomieszczeń | TRANE TTT 524 NB | R22
46 | 1/653/2270 | Klimatyzator pomieszczeń | TRANE TTT 524 NB | R22
47 | 1/653/2298 | Klimatyzator pomieszczeń | TRANE TTT 524 NB | R22
48 | 1/653/2321 | Klimatyzator pomieszczeń | TRANE TTT 524 NB | R22
49 | 1/653/2322 | Klimatyzator pomieszczeń | TRANE TTT 524 NB | R22
50 | 1/653/2323 | Klimatyzator pomieszczeń | TRANE TTT 524 NB | R22
51 | 1/653/2324 | Klimatyzator pomieszczeń | TRANE TTT 524 NB | R22
52 | 1/653/2325 | Klimatyzator pomieszczeń | TRANE TTT 524 NB | R22
53 | 1/653/2326 | Klimatyzator pomieszczeń | TRANE TTT 524 NB | R22
54 | 1/653/2327 | Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne | Trane Rooftop TSD/TSH 120 | R22
55 | 1/653/2329 | Klimatyzator pomieszczeń | DAIKIN FTKS 20 CVMB | R410A
56 | 1/653/2330 | Klimatyzator pomieszczeń | DAIKIN FTKS 20 CVMB | R410A
57 | 1/653/2332 | Klimatyzator pomieszczeń | DAIKIN FTKS 20 CVMB | R410A
58 | 1/653/2333 | Klimatyzator pomieszczeń | MSG1-09-HRN2 | R22 lub R407C
59 | 1/653/2337 | Klimatyzator pomieszczeń | MDV MSG1-09-HRN2 | R407C
60 | 1/653/2338 | Klimatyzator pomieszczeń | MDV MS2G - 21 HRN 2 | R407C
61 | 1/653/2362 | Klimatyzator pomieszczeń | MDV MS2G - 21 HRN 2 | R407C
62 | 1/653/2363 | Klimatyzator pomieszczeń | DAIKIN FTKS 20 CAVMB | R410A
63 | 1/653/2364 | Klimatyzator pomieszczeń | MDV MSG-1 09 HRN 2 | R407C
64 | 1/653/2532 | Klimatyzator pomieszczeń | MDV MSG-1 09 HRN 2 | R407C
65 | 1/653/2656 | Klimatyzator pomieszczeń | MDV MSG1-09 HRN 2 | R407C
66 | 1/653/2657 | Klimatyzator pomieszczeń | MDV MSG1-09 HRN 2 | R407C
67 | 1/653/2658 | Klimatyzator pomieszczeń | MDV MSG1-09 HRN 2 | R407C
68 | 1/653/2659 | Klimatyzator pomieszczeń | MDV MSG1-12 HRN 2 | R407C
69 | 1/653/2661 | Klimatyzator pomieszczeń | MDV MSG1-09 HRN 2 | R407C
70 | 1/653/2685 | Klimatyzator pomieszczeń | MDV MSG1-09 HRN 2 | R407C
71 | 1/653/2686 | Klimatyzator pomieszczeń | MDV MSG1-12 HRN 2 | R407C
72 | 1/653/2695 | Klimatyzator pomieszczeń | MDV MSG1-09 HRM 2 | R407C
73 | 1/653/3001 | Klimatyzator pomieszczeń | MDV MSG1-09 HRN 2 | R407C
74 | 1/653/3002 | Klimatyzator pomieszczeń | Gree | R32
75 | 1/653/3003 | Klimatyzator pomieszczeń | Gree | R32
76 | 1/653/3004 | Klimatyzator pomieszczeń | Gree | R32
77 | 1/653/3005 | Klimatyzator pomieszczeń | Gree | R32
78 | 1/653/3006 | Klimatyzator pomieszczeń | Gree | R32
79 | 1/653/3007 | Klimatyzator pomieszczeń | Gree | R32
80 | 1/653/3008 | Klimatyzator pomieszczeń | Gree | R32
81 | 1/653/3009 | Klimatyzator pomieszczeń | Gree | R32
82 | 1/653/3010 | Klimatyzator pomieszczeń | Gree | R32
83 | 1/653/3011 | Klimatyzator pomieszczeń | Gree | R32
84 | 1/653/3012 | Klimatyzator pomieszczeń | Gree | R32
85 | 1/653/3242 | Klimatyzator control room | MC quay | R407C/R410
86 | h2 | Centrala klimatyzacyjna | mdv | R407C
SUMA:
Chorzów, ul. Długa 1
Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa rodzajowa | Model | gaz | lokalizacja | cena jednostkowa netto za przegląd/ konserwację | podatek Vat 23% | cena jednostkowa brutto za przegląd/ konserwację
1 |  | Klimatyzator pomieszczeń | AUX HALO DELUX+ | R32
2 |  | Klimatyzator pomieszczeń | DAIKIN SENSIRA+ | R32
3 |  | Klimatyzator pomieszczeń | DAIKIN SENSIRA+ | R32
4 |  | Klimatyzator pomieszczeń | DAIKIN SENSIRA+ | R32
5 |  | Klimatyzator ścienny | MSCI-12HRDN1 | R410A
6 |  | Klimatyzator ścienny | MSCI-12HRDN1 | R410A
7 |  | Klimatyzator ścienny | MSCI-12HRDN1 | R410A
8 |  | Klimatyzator ścienny | MSCI-12HRDN1 | R410A
SUMA:
b) jednorazowy montaż i uruchomienie 5 sztuk nowych urządzeń klimatyzacyjnych
Lp. | Nr inwentarzowy | Nazwa / Producent | Proponowany Model/wersja | parametr wymagany | lokalizacja | rodzaj gazu | rok produkcji | cena jednostkowa netto | podatek Vat 23% | cena jednostkowa brutto
1 |  |  |  | moc 2,5kW
2 |  |  |  | moc 2,5kW
3 |  |  |  | moc 2,5kW
4 |  |  |  | moc 3,5kW
5 |  |  |  | moc 5kW
SUMA: